重庆市涪陵区人民医院检验试剂采询价公告

各检验试剂供货公司：

我院因业务需要，将开展的相关医学检验检查，诚恳地邀请贵公司参与我院检验科试剂（具体项目见附表）定点采购的竞标活动，请贵公司参加竞标时提供以下资料：

一、提供投标使用试剂的设备生产企业、品牌、型号等资料（设备必须是全新产品，产品必须能配套使用）。

二、提供试剂在重庆药交所的产品编码、名称、规格、参考交易价及投标产品报价。

三、提供生产企业及经营企业的资质、产品注册证等相关资料。

四、以上投标资料请予以密封，封口处加盖骑缝章，交重庆市涪陵区人民医院设备科（涪陵区黎明路2号中化涪陵化工公司3楼）钟先生收，联系电话：13996739267。

五、投标资料递交截止时间：2019年7月11日10:30

六、竞标开始时间：2019年7月11日11:00

七、本次评标活动由重庆市涪陵区人民医院组织有关人员内部评标，评标过程本着公平、公正的原则进行，落标原因不予解释，竞标资料由我院存档，不予退回。

八、中标公司与我院的合作时间为为两年。

九、未尽事宜由双方协商。

重庆市涪陵区人民医院

2019年7月8日

附：检验产品竞标目录

检验试剂竞标目录：

- 一、糖化血红蛋白

- 参数：全自动进口糖化血红蛋白分析仪

- 检测原理：离子交换高效液相色谱法

- 取样方法：管帽穿侧

- 测试速度≥70T/小时

- 进样方式：全自动进样

- 急诊：带有急诊标本位

- 有样本混匀功能

- CV值≤2%

- 标本类型：全血或者溶血样本

- 带有输出端口，能够连接LIS和HIS系统

- 能够升级血糖/糖化血红蛋白检测一体机

- 有自动报警和错误提示功能

13.售后：出现故障两小时响应

- 二、阴道微生态检测试剂

- 样本类型：阴道分泌物

- 样本随到随测，不停机加样

- 存储结果数量不低于30万个

- 自带镜检功能

- 干化学项目：Ph值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、氧化酶等项目

- 生化指标：能够检测细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、淋病等

- 项目选择：形态学与理化学项目可任意选择可单独检测也可合并检测

- 报告方式：形态学与理化学相结合综合报告，图文并茂

- 三、血栓弹力图

要求：

检测通道：两个，可同时运行两个检测样本

1.样本要求：全血检测，不需要处理血样

2.检测时间：15-30分钟

3.标准参数：专用软件可提供14个以上的国际标准参数，包括SP(min)， R(min)，K(min)，Angle(deg)，MA(mm)，TMA(min)，G(d/sc)，E(d/sc)，TPI(/sec)，EPL(%)，A(mm)，LY30(%)，PMA，LTE(min)等

4.报告模式：数据＋图形，有初步的诊断建议

5.质控品：具备自己厂家生产的质控品

6.全面兼容市场上同类型其他厂家血栓弹力图检测试剂

7.血栓弹力图仪主要配件是独立并可溯源，零部件可单独维修更换

8.国产机器及相关试剂需提供与原研交叉对比试验数据（以公开发表文献为准）

9.相关设备和试剂上市时间不能低于5年

10.操作及保养:操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机