重庆市涪陵区人民医院

采购转运型救护车项目

竞争性比选公告

招标人：重庆市涪陵区人民医院（单位盖章）

2020年01月16日

目  录

第一部分  采购比选公告	2

第二部分  供应商须知	4

第三部分  比选项目说明及要求	8

第四部分  采购合同（样式）	14

第五部分  响应文件的内容、格式及要求	16

- 第一部分  采购比选公告

按照政府采购的有关要求，现对重庆市涪陵区人民医院转运型救护车采购项目进行竞争性比选采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

## 一、比选项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 采购限价 - （万元） | - 成交人数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 涪陵区人民医院转运型救护车采购项目 | - 25 | - 1 | - 此单价不包含车辆购置税和上户费。 |

## 二、资金来源

单位自筹资金：预算金额25万元。

## 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

注：供应商按国家商事制度改革登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（二）特定资格条件

1.投标人营业执照经营范围包含汽车或特种车辆销售资质（复印件盖鲜章）。

2.生产厂家对本项目的授权委托书原件。

注：本次投标不接受联合体投标。投标人是法定代表人需携带本人身份证原件和法定代表人身份证明书，委托代理人需携带授权委托书和本人身份证原件，开标前核验，未能提交的当场退还投标文件。

四、相关事项

（一）竞争性比选公告获取时间及方式：2020年01月16日至2020年01月21日前在重庆市涪陵区人民医院官网（http://www.flqrmyy.com/）。

（二）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（一）递交响应文件开始时间：2020年01月16日。

（二）递交响应文件截止时间及开标时间：2020年01月21日北京时间10:30时。逾期或不符合比选规定的响应文件恕不接受。

（三）递交地址：涪陵区人民医院总务科

（四）开标地点：涪陵区人民医院小会议室

五、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

六、联络

（一）采购人： 重庆市涪陵区人民医院

（二）地  址： 重庆市涪陵区人民医院A区

（三）联系人： 张峻华

（四）电  话：02372863379/15320439326

（五）询问和质疑相关问题：

1.各供应商对比选公告中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求有异议的，采购程序、采购结果及其他问题，应向采购人咨询或提出质疑并由采购人答复。

2.质疑的受理：涉及采购人的质疑函以书面形式递交到采购人处。

3.未按上述要求递交质疑函，将可能影响质疑函受理。

- 第二部分  供应商须知

A  说明

1.1“供应商”是指向比选方提交比选响应文件的供应商。

1.2“需方”是指本项目的采购人。

1.3“供方或成交方”是指获得本项目成交资格的供应商。

1.4“商品”是指供应商按照比选公告规定，须向需方提供的“比选项目内容及要求一览表”中所规定的商品和服务。

1.5“服务”是指按比选公告规定由供应商承担的运输、包装、售后服务和其它类似义务。

2.参与费用

供应商参与比选活动所发生的费用自理。

3.供应商应具备的条件：

3.1供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2供应商具有履行“比选公告”中合同条款和技术要求所规定的售后服务和其它技术服务的能力。

3.3供应商具有履行合同条款的相关资质证明。（声明函中所叙述的项目）。

4.比选有效期：比选开始之日起90天。

B   比选公告

5.“竞争性比选公告”的组成

5.1采购比选公告；

5.2供应商须知；

5.3比选项目说明及要求；

5.4采购合同（样本）；

5.5响应文件的内容、格式及要求；

5.6比选方在比选开始前所作的一切有效书面通知、修改及补充。

C  响应文件

6.“供应商文件”的组成

6.1 项目比选采购报价单(以下简称项目采购报价单)；

6.2 供应商资格证明文件；

6.3 技术商务响应承诺书；

6.4 供应商认为需加以说明的其他内容(包括相关资质资料)；

7. 响应文件的编制、签署及密封

7.1响应文件按“比选公告”中提供的“响应文件的内容、格式及要求”

7.2供应商须一次性报出不得更改的拟提供商品的总报价，只允许有一个报价。

7.3 “项目采购报价单”应经供应商正式授权的代表在确定的地方签字。

7.4除供应商对错处作必要修改外（应由供应商正式授权代表在改动处签字或盖章），“项目采购报价单”中不许有加行、涂抹或改写。

7.5供应商应将响应文件用信封密封,并在信封封口处加盖公章或被授权代表签字。

D   比选

10. 比选

10.1 比选按“采购比选公告”规定的时间和地点公开进行。供应商须派法定代表人或其授权代表参加。

10.2 公开宣读“比选采购报价单”的供应商名称和一次性报价。

10.3比选方将按规定成立比选小组,比选小组在比选过程中，不得改变比选公告所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本事项。

10.4比选方将通知供应商派代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，由比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.5比选小组在审查过程中,对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商以书面形式作出澄清和说明，但澄清和说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.6供应商的澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

10.7报价单的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，应以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

10.8比选小组从质量和服务均能满足比选公告实质性响应要求的供应商中，按报价从低到高的顺序提出3名以上成交候选人。报价最低的供应商为第一成交候选人，并依次类推。若出现最低报价相同时，则由需方在其范围内抽签确定成交候选人。

10.9 若第一成交候选人因不可抗力因素放弃成交候选资格，可以依据采购人要求及项目需求确定排名第二的为成交候选人，依次类推。至第三成交候选人放弃成交资格，此次比选宣布失败。

E  授予合同

11.成交公告

比选结束，比选方将在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）上对比选结果公示。

12.成交通知书

12.1成交结果在网上公示并自行下载。

12.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。对需方和成交方具有法律效力。需方改变成交结果或者成交方放弃成交项目的都应承担法律责任。

13.合同签订

成交方自收到《成交通知书》之日起30个日历日内与需方签订合同。

F  其它注意事项

14.响应无效

发生下列情况之一者，响应视为无效。

14.1比选时未按比选公告要求提交保证金的；

14.2响应文件未按规定密封的；

14.3不具备比选公告中规定资格要求的；

14.4未满足比选公告实质性要求的。

15.比选终止

出现下列情形之一的，应当终止比选采购活动；

15.1 因情况变化，不再适合比选方式适用情形的；

15.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.3 采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的；

15.4 报价在限价范围内的供应商不足3家的。

16.处罚

16.1供应商有下列情形之一，情节较严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。

16.1.1在比选有效期内，有意扰乱政府采购规则的;

16.1.2在比选有效期内撤回响应文件的;

16.2成交方有下列情形之一，比选方将取消其成交资格。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.2.1在比选有效期内，有意扰乱政府采购规则的；

16.2.2无正当理由放弃成交结果的；

16.2.3无正当理由不与需方签订合同的；

16.2.4向他人转让成交项目的；

16.2.5拒绝履行合同义务的。

- 第三部分  比选项目说明及要求

一、比选项目内容及要求一览表

救护车参数

| 车辆基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 | 参 数 |
| 1 | 车体尺寸（mm） | ≥4963*2000*2590(长x宽x高) |
| 2 | 医疗舱尺寸（mm） | ≥2300×1730×1600(长x宽x高) |
| 3 | 车体结构 | 承载式 |
| 4 | 总质量（kg） | ≥3550 |
| 5 | 整备质量（kg） | ≥2300 |
| 6 | 发动机型号 | DURATORQ4D225H |
| 7 | 燃油种类 | 柴油 |
| 8 | 排量（ml） | ≥2198 |
| 9 | 额定功率（kw） | ≥100 |
| 10 | 轴距（mm） | ≥2933 |
| 11 | 轮距（mm） | 1745/1700 |
| 12 | 前悬/后悬（mm） | 933/1097 |
| 13 | 悬架类型 | 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架 |
| 14 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 15 | 变速箱 | 6个前进挡，1个倒挡 |
| 16 | 制动器类型 | 前：通风盘式/后：实心盘式 |
| 17 | 最高车速（km/h） | ≥140 |
| 18 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 19 | 额定载客（人） | 7 |
| 20 | 防抱死系统 | 博世ABS |
| 21 | 车内中控锁/遥控钥匙 | 有 |
| 22 | 开门方式 | 后：180°双开门/侧：手动侧滑门 |
| 23 | 车辆基本配置 | 底盘车原厂短轴中顶车型，不允许改变车身结构及切割、加装车顶，车辆前大灯为底盘车原厂熏黑透亮时尚大灯，不允许改变原车大灯，车辆驾驶室中控台及座椅为底盘车原厂耐脏型深灰或黑色内饰 |

改装配置参数

| 三、商务说明及要求 医疗舱配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改装项目 | 技术参数/主要功能 | 数量 |
| A、内饰装配系统 |  |  |  |
| 1 | 医疗舱 | 医疗舱采用原车内饰 | 1套 |
| 2 | 隔断 | 驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送） | 1套 |
| 3 | 舱内左侧氧气瓶 | 轻型环保材料、配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理 | 1套 |
| 4 | 舱内隔断后医疗急诊柜 | 轻型环保材料、空格柜带档边，柜体表面无尖锐边角，下方可放置急诊箱，带省力抽拉装置 | 1套 |
| 5 | 舱内多用医药柜 | 氧气柜上方设置储物柜，可存放药品、一次性医疗卫生用品等 | 1套 |
| 6 | 输液挂钩 | 2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤 | 2套 |
| 7 | 舱门顶部边缘软包 | 舱门内顶部边缘软包处理，蓝色纤维仿真皮，防止碰撞 | 1套 |
| 8 | 内轮毂包包裹 | 医疗舱轮毂金属包包裹 | 1套 |
| 9 | 医用地板 | 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合国家标准；医用地板下置12mm多层阻燃板 | 1套 |
| B、智能管理供电系统 |  |  |  |
| 1 | 综合布线，集中控制 | 集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施； | 1套 |
|  |  | 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线； | 1套 |
| 2 | 电源延时功能 | 采用时间继电器、断电继电器及中央控制盒组成电源延时功能：当汽车钥匙置于ACC或2档时，控制信号接入时间继电器ACC端，正常工作，输出端输出正电到断电继电器，断电继电器线圈得电后吸合，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常工用；当汽车钥匙拔出时，时间继电器在设定时间内正常工作，当时间到达时，时间继电器输出端无电压输出，断电继电器线圈掉电断开吸合，切断电池与中央控制盒的通路，医疗设备无电。 | 1套 |
| 3 | 逆变系统 | 1000W纯正弦波逆变电源 | 1套 |
| 4 | 交/直流插座 | 组合插座、可接三/二孔的多功能插座2个，12V交流插座1个 | 1套 |
| C、照明、消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 消毒灯具备定时延时开启功能 | 1套 |
| 2 | 顶部照明灯 | LED高亮照明灯 | 4套 |
| 3 | 后尾部场外照明灯 | 12V、投光灯、正白光，安装于车外后尾部救护车专用尾翼内 | 1套 |
| D、供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 氧气瓶 | 10L、钢质无缝，含固定支架 | 1套 |
| 2 | 湿化器 | 氧气瓶集成湿化瓶 | 1套 |
| 3 | 减压阀 | 氧气瓶集成减压阀 | 1套 |
| E、空调排风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调系统 | 前后独立控制、可调节风速 | 1套 |
| 2 | 新风系统 | 医疗舱右上部侧面安装进出风双向新风系统（DC 12V双电机独立控制、带过滤网），拒绝顶部切割安装换气扇和地排风换气扇，完全杜绝顶部漏水风险和底部污染源 | 1套 |
| 3 | 暖风系统 | 暖风独立控制、无级变速调节风速 | 1套 |
| F、担架、座椅系统 |  |  |  |
| 1 | 高级单人座椅 | 医疗舱左侧蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配扶手，按甲方需求设计（整体座椅底部骨架降低，座面距离车内地板40cm） | 2套 |
| 2 | 高级单人座椅 | 医疗舱左侧蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配扶手，按甲方需求设计（整体座椅底部骨架降低，座面距离车内地板40cm） | 2套 |
| G、医疗警示外观系统 |  |  |  |
| 1 | 蓝色长排警灯 | 车顶安装长排LED蓝色警灯 | 1套 |
| 2 | 左右两侧爆闪警示灯 | 车辆左右两侧蓝色LED爆闪警灯，和白色LED外场照明灯，均采用玻璃纤维底座，照明灯底座向下倾斜 | 6套 |
| 3 | 尾部LED警灯 | 车辆尾部LED蓝色爆闪警灯，安装于车顶后部救护车专用向下倾角尾翼内 | 2套 |
| 4 | 驾驶室安装警报、警灯控制器 | 工作方式:警报器面板控制 1. 警报器音调调节 2. 灯控制 | 1套 |
| 5 | 医疗舱玻璃窗膜 | 1/2磨砂面 | 1套 |
| 6 | 车身外观 | 安装客户要求定制 | 1套 |
| 7 | 车辆尾翼 | 车辆尾顶安装救护车专用45°倾角尾翼，尾翼内集成2套蓝色LED爆闪灯及1套外场LED照明灯（投标文件须提供佐证材料或承诺函，承诺符合采购人及工信部公告要求，按要求改装后能正常上户），整体尾翼贯通左右横向车身顶部 | 1套 |
| H、辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 顶部安全扶手 | 蓝色抗菌扶手 | 1套 |
| 2 | 中门上车扶手 | 蓝色抗菌扶手 | 1套 |
| 3 | 驾驶室、医疗舱对讲系统 | 车载双向对讲、免提 | 1套 |
| 4 | 中拉门推拉窗 | 中门安装推拉玻璃窗 | 1套 |
| 5 | 钢质污物桶 | 不锈钢、5L | 1套 |
| 6 | 专用灭火器 | 1KG | 1套 |
| 7 | 尾门踏板防撞条 | 尾门保险杠安装担架防撞块，不锈钢 | 1套 |
| 8 | 整车密封胶 | 医疗舱柜劈与地板接缝处，柜体与车体接缝处全部密封胶处理 | 1套 |
| 9 | 救护车专用系统 | 配置院前智慧车联网系统，提供软件平台，接入PHETP智慧车联网系统服务体系（第三方平台的接入接口由供应商自理），首年服务免费，同时提供车载设备云服务器支持（须提供系统平台方的首年免费服务承诺书，且承诺其软件系统能无偿接入采购人系统体系，可在院内无缝调用数据，签订合同前提供原件供采购人存档） | 1套 |
| 10 | 智慧系统要求 | 安装智慧车联网车载设备，包含4G全网通双模车载主机一套（内含全年48G流量的4G物联网卡1张）、AHD同轴高清数字室内机三套（采用DC12V供电系统，投标文件中须提供通过国家GB16796-2009安全防护标准及Q/RDS 001-2012红外标准的检测报告，并提供该设备厂家针对采购人延保为2年的售后承诺书，签订合同前提供原件供采购人存档）、车外终端机一套（后置车外终端机要求质保2年，投标文件中须提供车外机抗高压防水防尘等级≥IP69K的国际认可检测报告，并提供该设备厂家针对采购人该项目延保为2年的售后服务承诺书，签订合同前提供检测报告和承诺书原件供采购人查验和存档）、心电监护仪数字解析主机一套、7寸高清分屏显示器一套、Class10 UHS-I高速卡二张、定制心电数据传输专用终端接口一个。 院前通车联网系统功能要求：协助院前急救远程会诊、病患体征实时监控、车辆实时GPS+北斗定位监控、4G网络传输服务、协助院前急救调度、倒车可视、多画面同时监控、心电监控仪波形与数据远程传输、远程抓拍及录像、超速低速报警信息、区域（电子围栏）报警、行程路线规划、回放管理、日志管理、任务调度、行程统计、停车统计、里程统计、实时报警统计，预埋线路、可后期升级120院前急救指挥调度中心平台（投标文件中须提供系统界面截图，证明在可选医疗设备配置后可实现病患心电体征远程传输，包括波形与数据，签订合同前在采购人处演示全系统功能并免费对接院内原系统，须与原有救护车系统一致，演示升级后可具有的业务系统功能，包括：院前急救电子病历系统：新建患者（派单）、患者地图导航、患者车上检伤、远程生命体征并获取数据进入电子病历及业务流程、院前病历、院前患者自动评估、院前救治流程、院内准备、硬件监测患者其他状态、院前急救各时间节点自动记录、调度信息、转归功能；院前协同系统平台：急救任务管理、急救列表、患者协同、远程会诊；院前急救监控平台：急救数据综合概览、急救列表、地图监控、车联网升级版数据。整体须完全符合院内系统要求，并承诺所有车联网功能均在同一个软件系统内完成，在原有系统中增加本次采购车辆，实现同一个系统对所有车辆的无缝管理，其系统佐证材料作为验收依据，如不满足要求将做虚假应标处罚） | 1套 |
| 11 | 所有改装必须使用环保材料 |  |  |
| 12 | 内饰装修风格简单大方，符合采购方的要求 |  |  |

（一）交货时间：

合同签订后30个作日内。

（二）交货地点：重庆市涪陵区人民医院。

（三）验收：

1.货物的检验：

供方提供的货物必须保证其质量，保证所有货物均为全新未用过。供方在提供货物的同时还必须提供该货物品质保证书、售后服务承诺。

2.货物到达目的地后的检验:

货物到达需方所在地后，需方按供方提供的货物清单、技术资料，需方会同供方共同负责开箱检验。

3.检验内容：

检查货物及其附件是否完整无损。

（1）技术资料是否与买方要求的相符。

（2）货物是否符合合同规定的质量标准。

（3）货物是否符合制造标准之内容要求。

（4）安装调试后的最终检验：

a.按双方签订的合同、相关的设计、技术标准执行。

b.供方对货物安装、调试完毕并经有关部门验收合格交付需方正常使用后，双方正式签署验收合格文件。

c.如验收达不到规定要求，对需方造成一定的影响，供方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(四)报价要求

本次报价为人民币报价，报价不得超过采购限价。是在本项目实施过程中所发生的包括货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、临时保险费、销售税费（含关税）等在内的一切费用。以及虽未载明但为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。

（五）质量保证

1.按国家质保强制标准执行。整车质保：二年或5万公里,改装部分质保1年以上。

2.供方比选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供方实际承诺执行。

4.供方的质量保证期承诺优于上述规定的，按供方实际承诺执行。

（六）付款方式

本项目资金由单位自筹，资金已到位。验收合格后一次性支付货款。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选公告其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四部分  采购合同（样式）

需方：

供方：

项目通过竞争性比选采购，确定供方为本项目的供应商。供需双方经过充分协商，按照有关法律和《比选公告》的规定，达成如下协议：

1.《比选公告》、《响应文件》的所有内容是构成合同不可分割的部分。供方按照比选公告（项目编号：     ）中的规定和其响应文件的承诺向需方提供               。

| 项目名称 | 商品名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

2.质量要求及承诺服务

2.1供方销售的产品必须保证质量，附件齐全，供货渠道正规，售后服务符合国家的有关规定，享受制造商规定的售后服务的基本条件。如供方对销售的    等采取更换型号、以次充好等欺诈行为，一经需方或比选方查证属实，则由需方对供方处以其所供合同总金额1%的违约金，并要求更换相应商品等。

2.2供方负责将              免费运输、安装、调试，并提供相应的技术资料、辅助材料和免费培训。

3.供货

供方必须于签订合同之日起    日内在需方出交货，并在      个工作日内（合同约定）安装调试完毕。

4.验收及资金结算

4.1需方在            正常运行后进行验收，验收标准执行国家规定的标准，无国家标准的，按制造商的出厂标准执行。验收完成后，需方、供方及比选方共同在验收报告上签署意见。比选方在验收报告中所提质量、数量等异议视同需方行为，与需方提出具有同等效力。

4.2验收合格后，供方凭采购合同、验收报告、供货发票及相关资料到需方一次性结算货款，并在15个工作日内将货款划入供方账户。

4.2.1本合同使用货币币制均为人民币。

4.2.2付款方式：               。

5.供方违约责任

5.1供方不得将本合同转让他人，否则将取消其成交资格；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

6.需方违约责任

在合同履行过程中，需方中途无故解除合同的，赔偿供方违约金。

7.其他

7.1本合同经双方签字(盖章)后生效，共一式叁份，比选方、需方和供方各执壹份。

7.2本合同生效后，双方如因履行合同发生纠纷，当事人应向需方所在地法院提起法律诉讼。

需  方：                              供  方：

法定代表人                           法定代表人

委托代理人：                         委托代理人：

帐户名称：                           帐户名称：

开户行：                             开户行：

帐号：                               帐号：

地  址：                             地  址：

联系电话：                           联系电话：

日  期：2020年  月  日              日  期：2020年  月

- 第五部分  响应文件的内容、格式及要求

一、比选采购报价单

项目名称：

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |
|  |  | 人民币（小写）￥ |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 法定代表人或被授权人签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商完整填写本表，并签字和盖章；

2.本表不许有加行、涂抹或改写。

二、技术参数及要求承诺

供应商按比选公告第三部分“技术参数及要求”逐条进行承诺响应，内容应完整（格式自定）。

三、商务条款及要求承诺

供应商按比选公告第三部分“商务说明及要求”逐条进行承诺响应，内容应完整（格式自定）

四、其他内容说明（格式自定）

五、供应商资质证明文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖单位公章；

（二）组织机构代码证复印件加盖单位公章；

（三）税务登记证（副本）复印件加盖单位公章；

（注：供应商按国家商事制度改革登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准）

（四）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（格式附后）；

（五）书面声明（格式附后）；

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：____________________

致：____________________（采购人名称）

__________（法定代表人姓名）在_____________________（供应商名称）任_________（职务名称）职务，是_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人地址：_____________________________

联  系  电  话：_____________

法定代表人身份证复印件加盖单位公章

供应商（盖章）__________

日    期：   年  月  日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：____________________

致：____________________（采购人名称）

___________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________________________。

__________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：             供应商法定代表人签名：

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

供应商（盖章）__________

日    期：   年  月  日

书面声明（格式）

项目名称： ____________________________

致：____________________________ （采购人名称）：

____________________________（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日