空调设备基础施工说明

1、设备基础施工前，需要破除原有40厚刚性保护层和200厚泡沫砼保温层，将设备基础置于结构层上，并做好3.0厚SBS改性沥青防水卷材防水后才能进行设备基础施工，防水卷材施工时应做基层找平处理（沟底和两侧面）。

2、空调设备安装完成后，在77.300米层约468平方米屋面需再做3.0厚SBS改性沥青防水卷材、20厚1:3水泥砂浆保护层、40厚C20细石砼刚性保护层，内配双向钢筋网∅6.5@150。

3、材料二次转运垂直高度77.3米，共19层楼。

4、本工程为总价包干合同，包括单不限于完成该工作需要的所有材料、运输、转运、一切措施、安全文明施工、垃圾清运、税费等全部内容。