重庆市涪陵区儿童医院（区人民医院）B区LED采购安装项目竞争性比选文件

## 第一篇 供应商须知

#### 一、提交响应文件的份数和签署

（一）供应商响应时提交纸质件响应文件2份，其中正本1份，副本1份（副本应为正本的完整复印件）。正本或者副本须标记“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。

（二）在响应文件正本中，按询价文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。响应文件正本须采用A4幅面纸张，使用不能擦去的墨料或墨水打印或复印，同时响应文件正本所有页面还需逐页加盖供应商单位公章（双面打印的正文内容只需一面盖章）。

（三）响应文件的密封与标记

响应文件应按文件格式要求的顺序进行装订，并用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称和地址。信封封口处应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

#### 二、资格性符合性检查

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |

#### 三、中标原则

## 通过资格性符合检查及完全满足“第三篇 询价项目技术规格、数量及质量要求”后,最低价投标单位中标。

## 第二篇 询价项目技术规格、数量及质量要求

| 1 | 室内P2.5LED显示屏 | 显示屏参数： 1.像素点间距：2.5±0.05mm； 2.工作电压：在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作； 3.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善； 4.支持联网一键下载程序文件和调试； 5.支持亮暗线拼缝调节； 6.整屏平整度：≤0.1mm ； 7.模组平整度：≤0.04mm； 8.拼接缝：≤0.04mm； 9.最大亮度：≥600cd/㎡； 10.最高对比度：≥6000:1 ； 11.水平视角：≥160°； 12.垂直视角：≥160°； 13.亮度均匀性：≥97%； 14.刷新率：≥1920Hz； 15.最大功耗：≤350W/m2； 16.灰度级数（信号处理深度）：采用14bit技术； 17.色温：3000K~18000K可调； 18.画面延时：≤500ns； 29.能耗对比：对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准； 20.噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB； 21.一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 22.以上（1-21）项技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否者视为不满足要求。 23.该制造厂拥有智能一键调试软件著作权证书，并通过ISO45001、FCC认证（提供证书，加盖制造商公章）； 24.为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家发展改革委 科技部 海关总署 财政部 国家税务总局联合认定：国家认定企业技术中心。（提供证书，加盖制造商公章）； 24.为确保供货产品质量满足招标文件的技术要求，并保障设备的后期维护，各投标人需取得该制造厂商针对投标产品的售后服务承诺函，否则采购人有权拒签合同、取消中标人资格，并报上级采购部门追究投标人相应责任。 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 控制软件 | 1.为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件为隐藏调试密码设计，防止客户误操作引起不必要的麻烦。 2.全新的架构设计，发送端/接收端/级联，独立模块化简洁设计，适用各类场合需求； 3.软件兼容Windows7，windows8,windows10，Windows XP,界面友善、功能强大、操作方便 4.具备可显示各种图文信息、动画、Flash文件、视频信息，实时显示用户需要显示的信息，具备播放显示，配置调试作用； 5.具备文字/图片/视频等各种美化效果，炫彩文字/粒子边框/炫彩流水边框/Flash背景动画/任意图层透明度/360度任意旋转等； 6.具备丽影模式，美颜处理增强对比度，突显视频显示效果； 7.具备抓屏功能，可实现电脑桌面局部/全局画面，实时显示于LED屏上； 8.具备各类人性化智能操作，调试向导，数据组序向导，级联向导，导出级联布局工程图等 9.具备全局设备搜索/设备状态/带载校验功能，清晰掌握设备情况； 10.具备标准显示屏调试模式或复杂显示屏调试模式，轻松实现各种创意显示屏; 11.具备控制多功能卡功能，可控制LED显示屏电源开关及外部传感器 12.提供全彩LED显示系统嵌入式软件著作权. | 1套 |
| 3 | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； | 1套 |
| 4 | 视频处理器 | 1.专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏。 2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6.支持画面偏移； 7.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； 10.支持HDCP 1.4； 须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 | 1套 |
| 5 | LED基础结构 | 外框应结合现场环境特点设计，精致美观。外框尺寸2.97*1.53 | 1套 |
| 6 | 布线 | 现场用户实地考察，电缆、数据线线开槽穿管预埋及回填 | 1批 |
| 7 | 辅材 | 数据排线、磁柱、螺丝、电源连接线、屏体内连接用网线等 | 1批 |
| 8 | 施工费 | 1.配套的电缆线，网线；专业音箱线等； 2.设备运输、搬运、安装、调试； 3.现场施工管理，现场安全防护； 4.屏体和框架建设的脚手架的搭建和拆除，施工工具的使用。 | 1项 |

备注：

除以上设备外，本项目所需其它设备材料以及系统的布线、设备安装调试等均由投标人负责。因此产生的所有费用均由投标人负责。

## 第三篇 询价项目商务需求

#### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：中标企业自签订合同之日起，15个日历日内完成供货、安装、调试、验收合格。如果推迟完成，按推迟完成时间计算，每天以合同金额的0.3%进行违约处罚, 如果推迟完成时间超过10个日历日以上，采购人有权单方面终止合同（合同终止前，采购人不承担以电话、书面等方式的提醒或催促义务），因此而导致采购人单方面终止合同的，视为中标企业单方面违约，采购合同自动终止。

（二）交货地点：中标企业送货至采购人指定位置（重庆市涪陵区人民医院），完成设备的运输、移交、安装、调试、培训等全部工作。

（三）验收方式：

1.货物到达采购人所在地现场后，采购人有权对中标企业的货物进行抽查，抽查的产品必须每一种产品都要达到招标文件要求和中标企业投标文件应答要求，且数量不差，否则视为所有货物的均达不到招标文件的要求。

2.要求LED显示屏动画显示与计算机显示器相对应区域显示一致；文字显示功能要求文字显示稳定、清晰无干扰；灰度功能正常，要求具有在详细规范中规定的等级灰度。电视视频LED显示屏除具有动画、文字显示、灰度功能外，应可放映电视、录像画面等其相应的显示能力。

（四）交付方式：现场安装,调试，培训。

#### 二、质量保证及售后服务

（一）质保期限：

1.投标产品质量保证期不低于二年（从验收合格之日算起）。

2.中标产品属于国家“三包”规定范围的，其产品质量保证期及质保范围不得低于国家“三包”规定。

3.投标企业的质量保证承诺优于国家“三包”规定或质保期大于二年的，按中标企业实际承诺执行。

（二）售后服务响应时间、要求：

1.中标企业应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.用户遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标企业必须在接到电话通知后1小时内做出响应，在3小时内到达现场处理，12小时内排除故障，确保产品正常使用；无法在3小时内排除故障的，必须在2日内换新或免费提供备用产品，使用户能够正常使用。

3.在质保期内，如果产品技术升级，中标企业应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标企业和厂家应免费对采购人所采购产品进行升级服务。

4.质量保证期过后，中标企业应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标企业提供售后服务的，该中标企业应以优惠价格提供售后服务。

5.中标企业和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

#### 三、付款方式

项目验收合格后，采购人向中标企业支付项目应付金额的95%，余下5%作为质保金，待质保期满后，由中标企业向采购方提供余下金额的等额发票后，由采购人支付该项目5%余款。

#### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

#### 五、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含货物费、运输费（含多次转运费）、安装调试费、培训费、安全文明施工费、质保、辅材等与项目有关的所有费用。

#### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

#### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 响应文件要求

（请响应供应商按以下顺序和格式制作响应文件并装订成册。）

#### 一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

#### 二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资质部分

附件

- 一、经济部分

（一）询价报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为20天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：             传真：

网址：             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

采购项目名称：

响应货物报价清单：                                                                                      价格单位：元

| 产品 名称 | 品牌及 产地 | 制造商 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明施工费 | … | … | … | … | … | … |

注：

交货时间：

其他优惠承诺:                                           （如有）

备注：

1.请供应商完整填写本表。各项须如实填写，不得虚假填报。

2.该表可扩展，并逐页加盖公章。

（供应商名称并加盖公章）

年     月     日

- 二、技术部分

技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目“二、参数需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

- 三、商务部分

商务响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 询价项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年   月   日

注：

1.本表即为对本项目中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

- 四、资质部分（格式自定）